物 理 实 验 报 告

实验名称：_光电效应测定普朗克常量_

实验桌号：___________10___________

指导教师：__________史明__________

班级：________________________

姓名：___________________________

学号：_______________________

实验日期: 2025年10月22日   星期_三_上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10分）

1. 实验综述（5分）

普朗克常数h是能量子与频率之间的比例常数，其关系为ε=hν。普朗克常数揭示了能量在微观世界中以离散的“能量子”形式存在，这一发现标志着物理学从经典物理向量子物理的转变。普朗克常数的测定有多种方法，例如黑体辐射测量法、X射线测量法等。本实验采用光电效应测量法测量普朗克常数。

照射到金属表面的光，能使金属中的电子从表面逸出，这个现象称为光电效应。根据爱因斯坦的光电效应理论，当光子照到金属上时，它的能量可以被金属中的某个电子全部吸收，在这些能量中，一部分的能量被电子用来脱离金属，剩下的是逸出后电子的初动能，用公式表示为hν=12mv2+W。

如果装置施加反向电压，在光电管两极问形成使电子减速的电场，电流有可能为0。使光电流减小到0的反向电压称为截止电压。消去动能，得到Ua=heν−We。

对于确定的金属，其逸出功W是确定的，电子电荷e和普朗克常量h都是常量。上式中的截止电压Ua与光的频率ν之间是线性关系，Ua−ν图像是一条斜率为he的直线。因此，测量不同波长的光在同一装置中的截止电压后对实验数据进行线性拟合，便可计算得到普朗克常数h。

2.实验重点（3分）

1）理解光电效应方程和光量子概念；

2）掌握光电效应实验方法并验证实验现象；

3）测定普朗克常数。

3.实验难点（2分）

1）对装置进行预热和调零；

2）准确测量不同光的截止电压；

3）对数据进行拟合和分析。

二、原始数据（20分）

三、结果与分析（60分）

1. 数据处理与结果（30分）

1）测量截止电压

在φ=4mm，L=400mm的条件下，我测量了器材提供的5种波长的光对应的截止电压和外加电压为－2.000V时的反向电流，具体数据如下。

| λ/nm | 365 | 405 | 436 | 546 | 577 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ν/1014Hz | 8.214 | 7.408 | 6.879 | 5.490 | 5.196 |
| U/V | -1.789 | -1.435 | -1.244 | -0.702 | -0.588 |
| I/10-13A | -18 | -13 | -25 | -27 | -17 |

根据以上数据，可以做出U~ν图像，具体图像与信息如下。

- 图中横轴代表ν/1014Hz，纵轴代表U/V。

由图可以得出，k=0.394×10−14V/Hz，则h=ek=6.312×10−34J·s。

- 使用Excel中的LINEST函数可得出∆(k)=0.006×10−14V/Hz，则∆hh=∆kk=0.015。

⇒h=6.312±0.095×10−34J·s。

计算误差，E=h−h0h0×100%=4.74%。

本次实验的结果误差为4.74%，尚处于可接受的范围内，实验较为成功。

- 测量伏安特性曲线

- 我首先在λ=405mm，φ=4mm，L=400mm的条件下测量了伏安特性曲线，具体数据如下。

| U/V | -1.00 | -0.68 | -0.28 | 0.15 | 0.31 | 0.53 | 1.02 | 2.22 | 3.58 | 4.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/10-11A | 2 | 5 | 12 | 22 | 26 | 32 | 45 | 72 | 98 | 114 |
| U/V | 6.37 | 8.02 | 10.58 | 11.91 | 14.23 | 17.32 | 22.73 | 24.61 | 27.94 | 30.00 |
| I/10-11A | 144 | 178 | 219 | 237 | 262 | 291 | 333 | 343 | 364 | 374 |

根据以上数据，可以绘制伏安特性曲线，具体图像如下。

- 图中横轴代表U/V，纵轴代表I/10-11A。

- 虽然并未达到饱和，但曲线符合光电效应中电流电压关系的规律，数据可信度较高。

- 我随后在λ=546mm，φ=4mm，L=400mm的条件下测量了伏安特性曲线，具体数据如下。

| U/V | -0.19 | 0.44 | 0.69 | 0.93 | 1.20 | 1.64 | 1.95 | 2.21 | 2.94 | 4.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/10-11A | 14 | 55 | 70 | 82 | 92 | 110 | 123 | 134 | 167 | 216 |
| U/V | 4.94 | 5.77 | 6.58 | 8.35 | 10.85 | 13.54 | 17.30 | 20.78 | 26.13 | 30.00 |
| I/10-11A | 237 | 252 | 272 | 312 | 355 | 394 | 438 | 474 | 517 | 535 |

根据以上数据，可以绘制伏安特性曲线，具体图像如下。

- 图中横轴代表U/V，纵轴代表I/10-11A。

- 虽然并未达到饱和，但曲线符合光电效应中电流电压关系的规律，数据可信度较高。

- 验证电流和入射光强成正比

- 我首先在U=30.00V，λ=436mm，L=400mm的条件下测量了电流与光阑直径的关系，具体数据如下。

| φ/mm | 2 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ2/mm2 | 4 | 16 | 64 |
| I/10-10A | 17 | 63 | 256 |

- 由于光强和透光面积成正比，故光强和光阑直径的平方成正比。

- 因此，要想验证电流和入射光强成正比，只需验证电流和光阑直径的平方成正比即可。

根据以上数据，可以做出I~φ2图像，具体图像与信息如下。

- 图中横轴代表φ2/mm2，纵轴代表I/10-10A。

- 由图可以得出，R2=0.9999，可证明两者线性相关。

- 故电流和入射光强成正比。

- 我随后在U=30.00V，λ=436mm，φ=8mm的条件下测量了电流与距离的关系，具体数据如下。

| L/mm | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| L-2/10-6mm-2 | 1.11111 | 0.81633 | 0.62500 |
| I/10-10A | 546 | 380 | 257 |

- 由于本次实验中的汞灯可视为点光源，光强和距离的平方成反比。

- 因此，要想验证电流和入射光强成正比，只需验证电流和距离的平方成反比即可。

根据以上数据，可以做出I~L-2图像，具体图像与信息如下。

- 图中横轴代表L-2/10-6mm-2，纵轴代表I/10-10A。

- 由图可以得出，R2=0.9987，可证明两者线性相关。

- 故电流和入射光强成正比。

2．误差分析（20分）

本次实验虽总体较为成功，但数据也存在一定的误差，尤其是普朗克常量h的测量值与实际值的偏差较为明显，经分析有以下几点原因。

①由于汞灯需要进行20分钟的预热，故整个实验的前期可能会出现汞灯未完全预热的情况，导致数据出现一定的偏差。而本次实验中误差较大的测量截止电压以计算普朗克常量这一部分正是整个实验中第一个完成的部分，故其较为明显的误差可能就是由于汞灯并未完全预热。

②由于实验采用了数字电压表和数字电流表，其显示位数有限，故数字电表的精度也是有限的。并且，在实际测量的过程中，电压值和电流值并非一成不变，而是时常会在一个小范围内波动，这给读数造成了一定困难，最终导致误差的出现。

③实验中采用装置的距离测量通过下方的刻度来实现，但我的装置汞灯的位置并不是严格处于零刻度线处，而是略有偏移，这给距离的确定带来了一定困难。同时，由于下方刻度数量较少，分度值较大，距离的读取也存在一定误差。

3．实验探讨（10分）

在本次实验中，我采用了光电效应测量普朗克常量，且绘制了伏安特性曲线，还验证了电流与入射光强成正比这一规律。通过本次实验，我对光电效应的理解更为深入，对相关实验器材的了解得到了提升，数据处理和分析能力也有了提高。

四、思考题（10分）

1）测定普朗克常数的关键是什么？怎样根据光电管的特性曲线选择适宜的测定遏止电压Ua的方法。

测定普朗克常数的关键在于准确测量不同频率光照射下光电管的遏止电压Ua，并通过Ua与入射光频率ν的关系曲线求得斜率k，再由公式h=ek计算普朗克常数h。

在光电管的伏安特性曲线中，光电流恰好为零时的电压值即为遏止电压Ua。

- 从遏止电压Ua与入射光的频率ν的关系曲线中，你能确定阴极材料的逸出功吗？

- 可以。根据爱因斯坦光电效应方程，可得到Ua与ν满足关系式Ua=heν−We，由此可得两者关系曲线的截距b=−We，故阴极材料的逸出功W=−eb。

3）本实验存在哪些误差来源？实验中如何解决这些问题？

误差来源有汞灯未完全预热、电压电流值测量误差、距离测量误差等（具体见上一部分中的误差分析）。

为了在实验中解决这些问题，我们可以提前开启实验装置进行预热，同时在实验中尽可能多测量几组数据，用更多的数据量来减小误差。

注意事项：

1.用PDF格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后3天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制