物 理 实 验 报 告

实验名称：_____密立根油滴实验_____

实验桌号：___________15___________

指导教师：_________朱韵嫱_________

班级：________________________

姓名：___________________________

学号：_______________________

实验日期: 2025年10月15日   星期_三_上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10分）

1. 实验综述（5分）

1）静态平衡法

利用密立根油滴仪将油滴喷入带电平板间，油滴由于喷出时的摩擦会带电，因此，油滴在平板之间将同时受到重力和静电力的作用。通过调节板间电压，可以使两个力达到平衡，此时有mg=qE=qVd。

- 匀速下降法与油滴质量测定

- 设油滴呈小球状，其质量m=43πr3ρ。当平板上未加电压时，油滴会加速下落，直到粘滞阻力与重力平衡而匀速下落，由斯托克斯定律，F=6πηrv=mg。综合两式，r=9ηv2ρg。对斯托克斯定律进行修正，有F=6πηrv1+bpr=mg，此时r=9ηv2ρg∙11+bpr。而v的测量只需测量其下降l的时间t，利用v=lt计算即可。

- 基本电荷量测定

- 由上述结果，q=18π2ρgηlt1+bpr32dV。经计算，所有带电油滴所携带的电量均是最小电荷量的整数倍，这充分证明了电荷的不连续性。

2.实验重点（3分）

1）了解密立根油滴仪工作特性；

2）测定电子基本电荷量；

3）掌握密立根油滴实验数据处理方法。

3.实验难点（2分）

1）选取大小合适的油滴用于测量；

2）准确测量油滴到达预定位置时的时间；

3）确定油滴在电场中是否处于平衡状态；

4）对测定的数据进行处理并使用公约数法计算基本电荷量。

二、原始数据（20分）

三、结果与分析（60分）

1. 数据处理与结果（30分）

- 1）油滴电荷量测定结果

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 153 | 153 | 154 | 155 | 147 | 146 | 115 | 111 | 131 | 130 |
| l/mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| t/s | 45.51 | 45.94 | 45.73 | 45.55 | 47.29 | 47.54 | 55.23 | 56.39 | 49.36 | 49.85 |
| q/10-19C | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.63 | 1.62 |
| 电子数n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 误差/% | 0.38 | 1.87 | 1.79 | 1.8 | 2.49 | 2.65 | 2.83 | 2.64 | 2.15 | 1.32 |

- 以上10组数据的误差都在3%以内，符合实验要求。

- 基本电荷量计算

- 由于本人测得的数据电子数均为1，故无法采用公约数法、平均值法等方法。

- 经查阅相关文献（参考文献见本部分末尾），对于这种情况，可采用逆向验证法进行数据处理和基本电荷量计算。

- 逆向验证法的思路如下。

- 用基本电荷的公认值e0=1.60×10-19C去除实验中测得的电荷值，得到一组接近整数的数值n’；再对其取最接近的整数，得到一组整数n；最后用n分别去除对应的q，得到一组数值，取它们的平均值作为测量结果，即n'=qe0，e=qn。

- 以下是使用逆向验证法的数据处理结果。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qi/10-19C | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.63 | 1.62 |
| n' | 0.994 | 0.981 | 0.981 | 0.981 | 0.975 | 0.969 | 0.969 | 0.969 | 1.019 | 1.013 |
| n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ei/10-19C | 1.59 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.63 | 1.62 |

- e=ei10=1.58×10−19C。

⇒e=1.58±0.01×10−19C。

计算误差，E=e−e0e0×100%=1.25%。

本次实验的结果误差为1.25%，符合实验误差在3%以内的要求，实验较为成功。

注：e的不确定度的计算过程在第二部分展示。

- 3）逆向验证法参考文献

- [1]王云才，李秀燕.大学物理实验教程[M].北京：科学出版社，2003:184-188

- [2]张风雷，李莉.密立根油滴实验数据处理中逆向验证法的分析与改进.辽东学院学报(自然科学版) . 2024,31 (04)

2．误差分析（20分）

1）不确定度计算

∆A(e)=ei−e2n×n−1≈0.01×10−19C。

本实验使用e的A类不确定度来代替e的不确定度。

2）实验误差来源分析

①由于油滴平衡时也会有轻微的晃动，导致平衡状态的判断有一定难度，平衡电压的测量因此会有一定的误差。

②由于人眼对于油滴的位置判断和按下按钮的时刻均会有一定误差，故油滴下落时间的测量也必定会存在一定的误差。

③由于本实验要求相对误差小于3%，故会出现多组数据无效的情况，这容易对实验者造成心理打击，使其心态发生变化，难以平静下来进行实验，从而增大出错而产生误差的概率。

3．实验探讨（10分）

本次实验我通过密立根油滴实验验证了基本电荷量。本次实验对操作要求较高，不仅加深了我对基本电荷量的理解与对实验操作的掌握，还锻炼了我的耐心与平常心，查找文献的过程也加强了我的资源收集能力和自主学习能力。

四、思考题（10分）

1）在测量油滴匀速下降一段距离l所得时间t时,应选择哪段l最合适？为什么？

选择中间的6格较为合适。首先，最上面和最下面的一格由于过于靠近极板，电压值可能会略有偏差；其次，若格数较少，则用时较短，测量的误差也会较大；此外，计时最好从刻度线上开始在刻度线上结束，这样有利于确定油滴位置，减小误差。

- 何谓合适的待测油滴？如何选择？

- 合适的油滴电量较小且质量适中。因为若油滴电量过大，平衡时所需电压也会过大；若油滴质量过大，下落时间会很短，不利于测量；若油滴质量过小，则容易发生漂移。选择油滴时，可以选择在80~200V电压下平衡且相对较小的油滴。

3）对油滴进行跟踪测量时，有时油滴逐渐变得模糊，为什么？应如何避免在测量途中丢失油滴？

油滴逐渐变得模糊说明油滴出现了水平移动，与显微镜的距离发生了变化。这大概率是因为极板不水平导致电场力和重力不在一条直线上。为了避免丢失油滴，可以选择下落速度相对慢一些的油滴，同时在下落过程中微调显微镜焦距。

注意事项：

1.用PDF格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后3天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制